Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение                                                      «Детский сад «Березка» с. Цуканово  Хасанского муниципального округа»

( МБДОУ « Березка» с. Цуканово)

Утверждаю

Заведующий  МБДОУ

Свитавская Л.В.

«29» августа 2025 г.

АКТ

приёмки пищеблока (кухни)

к новому учебному 2025-2026 учебному году

Комиссия, назначенная приказом №_102/1__от «_27__»   _августа__2025 г.

в составе:

Председатель комиссии :      заведующий ,Свитавская Любовь Владимировна

Члены комиссии :                  заведующий хозяйством, Гузанова Нина Петровна,

повар ,Гриценко Ольга Александровна,

воспитатель, Иванова Кристина Николаевна

установила следующее:

- Обеденный зоны.

- умывальные раковины _шт.

- горячая вода имеется/ не имеется.

-полотенце для рук имеется/ не имеется.

Количество посадочных мест____.

2. Оборудование пищеблока.

2.1. Плита электрическая ЭП – 2м – 4к для приготовления пищи электрические 4 -конфорочные в рабочем состоянии.

Электроплиты установлены в строго горизонтальном состоянии / наклонены Водопроводный кран около или над плитами имеется / не имеется.

Вентиляционный зонт над плитами имеется / не имеется.

2.2. Водонагреватель для подогрева воды имеется-  1 шт., в рабочем состоянии-  1   шт.,

Мармит для подогрева -   0 шт, для охлождения-0 шт.

2.3. Котел варочный имеется наименование - 0 шт., в исправном состоянии-0 шт., используется по назначению- 0 шт.

2.4. Жарочный шкаф СЭУ - 00 имеется, в рабочем состоянии. Вентиляционный зонт над жарочным шкафом имеется/ не имеется.

2.5. Мясорубок ТТ-12 MEAT Mincer имеется – 1 шт., выпуска 2022 г., исправных -  1  шт.

2.6. Овощерезки наименование имеется-  1  шт., исправных - 1 шт.

2.7. Картофелечистка наименование имеется- 1 шт. / не имеется, исправная / неисправная.

2.8. Посудомоечная машина наименование имеется / не имеется, исправная / неисправная.

2.9. Холодильники:

камеры холодильные « СНЕЖ» - 2 шт., исправные –2 шт.,

бытовые холодильники «Бирюса» - 1 шт.,  Samsung – 1 шт., « POZIS»- 1 шт., исправные - 3 шт., выполнено заземление- шт.

3. Работники пищеблока _2_ человек прошли инструктаж по электробезопасности да/нет.

4. Бракеражная комиссия назначена приказом № 102/1-а от 27 августа 2025 года, в комиссию по согласованию назначен работник образовательного учреждения от администрации, повар, воспитатель.

5. Наличие средств пожаротушения:

огнетушители углекислотный _1__шт.

6. План эвакуации на случай пожара имеется.

7. Пути эвакуации не загромождены.

8. Обеспеченность спецодеждой, индивидуальными средствами защиты (перечислить):

____халаты, фартуки, косынки, колпаки,  перчатки __

9. Освещение:

- естественное -_3 окна, остекление целое, москитные сетки 3_ шт.

- искусственное освещение 3 лампы типа светодиодные работают _3__из_3__шт.

10. Канализация и водоснабжение исправны.

11. Покрытие пола дерево, линолеум, кафельная плита, наличие щелей и трещин ___кафельная плита  __имеются сколы

12. Стены покрытие__от пола до середины стен кафельная плита, от кафельной плиты до потолка покраска, состояние_удовлетворительное ___, внутренняя отделка помещений пищеблока соответствует санитарно-гигиеническим требованиям.

13. Состояние изоляции электропроводки и заземляющих устройств проверено.

14. Система вытяжной вентиляции на пищеблоке имеется / не имеется, проверена и работает.

15. Проверка качества поступающей на пищеблок продукции (маркировка, наличие сертификата соответствия) – осуществляется _завхозом_______должность.

16. Условия хранения на складе для продукции соответствуют требованиям СанПиН. ( имеется термометр и гидрометр)

17. Наличие моющих и дезинфицирующих средств_____имеется_____

18. Оборудование пищеблока отвечает (не отвечает):

- санитарно- гигиеническим нормам;

- требованиям пожарной и электробезопасности;

- требованиям охраны труда

19. Перечень нормативных и технологических документов:

- Примерное двухнедельное меню каждой возрастной категории имеется/ не имеется

- Ежедневное меню имеется/ не имеется

- Меню раскладка имеется/ не имеется

-Технологические карты (ТК) имеется/ не имеется

-Технико-технологические карты (ТТК) при включении в рацион питания новой кулинарной продукции с пониженным содержанием соли и сахара имеется/ не имеется

- График приема пищи, имеется/ не имеется

-Гигиенический журнал (сотрудники) имеется/ не имеется

-Журнал учета температурного режима холодильного оборудования имеется/ не   имеется

- Журнал учета температуры и влажности в складских помещениях имеется/ не имеется

- Журнал бракеража готовой пищевой продукции имеется/ не имеется

- Журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции имеется/ не имеется

- Ведомость контроля за рационом питания имеется/ не имеется

- Приказ о составе бракеражной комиссии имеется/ не имеется

- График дежурства преподавателей в столовой имеется/ не имеется

Программа по совершенствованию системы организация питания обучающихся имеется/не имеется

- Положение об организации питания обучающихся имеется/ не имеется

- Положение о бракеражной комиссии имеется/ не имеется

- Приказ об организации питания на 2025/2026 год имеется/ не имеется

-Должностные инструкции персонала пищеблока имеется/ не имеется

-Программа производственного контроля на основе принципов ХАССП имеется/

не имеется

- Требования к информации по питанию, размещаемой на сайте школы имеется/ не

имеется

- Наличие оформленных стендов по пропаганде принципов здорового питания имеется/ не имеется

РЕШЕНИЕ

На основании осмотра пищеблока и ознакомления с соответствующей документацией комиссия приняла решение считать пищеблок готовым/не готовым к приему учащихся в 2025-2026 учебном году.

Председатель комиссии             _________ __Свитавская Л.В.

подпись                   ФИО

Члены комиссии                       _________   _Гузанова Н.П.

подпись                   ФИО

_________ _Гриценко О.А.

подпись                   ФИО

_________ __Иванова К.Н.

подпись                   ФИО